## EPF-14
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-14
Form Adı | Teknik Kalite Cihazları Ölçüm Sonuçları
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-33/693
Vergi No | 3900432392
Lisans Sahibi Unvanı | GDZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | YILLIK
ÖLÇÜM DÖNEMİ: 01/04/2021-31/03/2022
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 105553 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-02-A00003-K12 | 2021-04-09 | 1 | 52 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0
2 | 105567 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-01-A00003-K24 | 2021-04-12 | 1 | 51 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 14
3 | 105580 | TM fideri başı | Havai | 35-18-A00003-L06 | 2021-04-14 | 1 | 50 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 3
4 | 105639 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-01-K00222 | 2021-04-21 | 1 | 50 | 1 | 2 | 66 | 0 | 0 | 1
5 | 105641 | TM fideri başı | Havai | 45-83-A00001-L15 | 2021-04-21 | 1 | 44 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 3
6 | 105644 | TM fideri başı | Havai | 45-84-A00001-L28 | 2021-04-21 | 1 | 50 | 1 | 0 | 317 | 0 | 0 | 7
7 | 105631 | TM fideri sonu | Havai | 35-18-L00596Ö | 2021-04-20 | 1 | 50 | 1 | 8 | 51 | 0 | 0 | 2
8 | 105618 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-08-K02963 | 2021-04-19 | 1 | 50 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
9 | 105586 | TM fideri başı | Havai | 35-29-A00001-L13 | 2021-04-14 | 1 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
10 | 105571 | TM fideri başı | Havai | 35-18-A00002-L04 | 2021-04-12 | 1 | 51 | 1 | 2 | 228 | 0 | 0 | 2
11 | 105584 | TM fideri başı | Havai | 35-15-A00004-L07 | 2021-04-14 | 1 | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 105592 | TM fideri sonu | Havai | 35-31-L00228 | 2021-04-15 | 1 | 50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15
13 | 105600 | TM fideri başı | Havai | 35-16-A00001-L16 | 2021-04-16 | 1 | 49 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 10
14 | 105620 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-01-K00035 | 2021-04-19 | 1 | 50 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1
15 | 105633 | TM fideri sonu | Havai | 35-08-K04748Ö | 2021-04-21 | 1 | 50 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
16 | 105634 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-08-K03658Ö | 2021-04-21 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 105637 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-03-K04752Ö | 2021-04-21 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
18 | 105640 | TM fideri sonu | Havai | 35-02-K00751Ö | 2021-04-21 | 1 | 50 | 1 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0
19 | 105653 | TM fideri sonu | Havai | 45-78-L00232 | 2021-04-22 | 1 | 50 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 3
20 | 105656 | TM fideri sonu | Havai | 45-83-L00307Ö | 2021-04-26 | 1 | 49 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 4
21 | 105647 | TM fideri sonu | Havai | 35-16-L00283 | 2021-04-21 | 1 | 50 | 0 | 3 | 94 | 0 | 0 | 0
22 | 105598 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-01-M02698 | 2021-04-21 | 1 | 49 | 0 | 2 | 123 | 0 | 0 | 1
23 | 105554 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-02-A00001-K34 | 2021-04-09 | 1 | 50 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0
24 | 105555 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-03-A00001-K12 | 2021-04-09 | 1 | 52 | 3 | 3 | 70 | 2 | 2 | 3
25 | 105556 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-01-A00002-M12 | 2021-04-09 | 1 | 50 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 1
26 | 105557 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-01-A00001-K016 | 2021-04-12 | 1 | 51 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 1
27 | 105558 | TM fideri başı | Havai | 35-04-A00004-K05 | 2021-04-12 | 1 | 51 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0
28 | 105559 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-02-A00004-K13 | 2021-04-12 | 1 | 50 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0
29 | 105560 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-07-A00001-K08 | 2021-04-12 | 1 | 50 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0
30 | 105561 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-08-A00005-K02 | 2021-04-12 | 1 | 49 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0
31 | 105562 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-03-A00002-K18 | 2021-04-12 | 1 | 40 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0
32 | 105563 | TM fideri başı | Havai | 35-08-A00003-M01 | 2021-04-12 | 1 | 50 | 2 | 0 | 350 | 2 | 0 | 6
33 | 105566 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-01-A00004-K28 | 2021-04-12 | 1 | 50 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1
34 | 105569 | TM fideri başı | Havai | 35-18-A00001-L08 | 2021-04-12 | 1 | 50 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 4
35 | 105570 | TM fideri başı | Havai | 35-15-A00001-L37 | 2021-04-12 | 1 | 50 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 3
36 | 105572 | TM fideri başı | Havai | 35-27-A00001-L05 | 2021-04-13 | 1 | 51 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
37 | 105573 | TM fideri başı | Havai | 45-82-A00001-L15 | 2021-04-13 | 1 | 50 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 23
38 | 105574 | TM fideri başı | Havai | 45-72-A00001-L06 | 2021-04-13 | 1 | 50 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 20
39 | 105575 | TM fideri başı | Havai | 35-15-A00002-L15 | 2021-04-13 | 1 | 51 | 0 | 2 | 193 | 0 | 0 | 4
40 | 105576 | TM fideri başı | Havai | 35-13-A00004-L05 | 2021-04-13 | 1 | 50 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 4
41 | 105582 | TM fideri sonu | Havai | 35-15-L01013 | 2021-04-14 | 1 | 50 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 7
42 | 105585 | TM fideri başı | Havai | 35-32-A00001-L03 | 2021-04-14 | 1 | 50 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 45
43 | 105588 | TM fideri sonu | Havai | 35-14-M00332 | 2021-04-15 | 1 | 49 | 0 | 2 | 491 | 0 | 0 | 30
44 | 105589 | TM fideri başı | Havai | 35-20-A00002-M09 | 2021-04-15 | 1 | 50 | 0 | 0 | 707 | 0 | 0 | 43
45 | 105590 | TM fideri sonu | Havai | 35-15-L00951 | 2021-04-15 | 1 | 50 | 1 | 0 | 347 | 7 | 30 | 20
46 | 105591 | TM fideri başı | Havai | 35-31-A00001-L12 | 2021-04-15 | 1 | 50 | 16 | 0 | 144 | 0 | 0 | 4
47 | 105593 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-01-K04315 | 2021-04-16 | 1 | 51 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0
48 | 105594 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-01-A00014-K01 | 2021-04-16 | 1 | 50 | 2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 2
49 | 105595 | TM fideri başı | Havai | 45-77-A00001-M07 | 2021-04-16 | 1 | 51 | 0 | 0 | 1536 | 0 | 0 | 42
50 | 105596 | TM fideri başı | Havai | 35-30-A00001-M08 | 2021-04-16 | 1 | 50 | 0 | 0 | 884 | 0 | 0 | 43
51 | 105597 | TM fideri sonu | Havai | 45-77-L00290 | 2021-04-16 | 1 | 51 | 16 | 6 | 54293 | 0 | 3 | 4
52 | 105601 | TM fideri sonu | Havai | 35-17-M00173 | 2021-04-16 | 1 | 49 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0
53 | 105602 | TM fideri başı | Havai | 45-78-A00001-L05 | 2021-04-16 | 1 | 50 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 4
54 | 105603 | TM fideri sonu | Havai | 35-18-L00454 | 2021-04-16 | 1 | 50 | 0 | 2 | 106 | 0 | 0 | 2
55 | 105605 | TM fideri sonu | Havai | 35-29-M00126 | 2021-04-16 | 1 | 50 | 2 | 0 | 1023 | 0 | 31 | 41
56 | 105607 | TM fideri başı | Havai | 35-28-A00001-L06 | 2021-04-19 | 1 | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15
57 | 105608 | TM fideri sonu | Havai | 35-28-M00606 | 2021-04-19 | 1 | 50 | 0 | 2 | 749 | 0 | 0 | 31
58 | 105609 | TM fideri sonu | Havai | 35-15-M00254 | 2021-04-19 | 1 | 50 | 4 | 2 | 18908 | 0 | 0 | 16
59 | 105610 | TM fideri başı | Yeraltı | 35-20-A00001-L19 | 2021-04-19 | 1 | 50 | 24 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2
60 | 105611 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-20-M00085 | 2021-04-19 | 1 | 50 | 14 | 0 | 58 | 0 | 48 | 50
61 | 105612 | TM fideri sonu | Havai | 35-15-L01153 | 2021-04-19 | 1 | 50 | 0 | 0 | 131 | 0 | 1 | 4
62 | 105613 | TM fideri sonu | Havai | 35-30-L00126 | 2021-04-19 | 1 | 50 | 1 | 39 | 581 | 0 | 5 | 10
63 | 105614 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-03-M02725 | 2021-04-19 | 1 | 50 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 1
64 | 105615 | TM fideri sonu | Havai | 35-02-K03864 | 2021-04-19 | 1 | 50 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0
65 | 105616 | TM fideri sonu | Havai | 45-82-M00153 | 2021-05-01 | 1 | 48 | 1 | 2 | 1258 | 0 | 0 | 34
66 | 105617 | TM fideri sonu | Havai | 45-72-L00080 | 2021-04-19 | 1 | 50 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 5
67 | 105621 | TM fideri sonu | Havai | 45-85-M00043 | 2021-04-19 | 1 | 50 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 19
68 | 105622 | TM fideri başı | Havai | 45-85-A00001-L16 | 2021-04-19 | 1 | 50 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1
69 | 105628 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-08-K02476Ö | 2021-04-19 | 1 | 50 | 1 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0
70 | 105629 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-01-K00162 | 2021-04-20 | 1 | 50 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0
71 | 105632 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-08-K01305 | 2021-04-20 | 1 | 50 | 1 | 1 | 124 | 0 | 0 | 1
72 | 105638 | TM fideri sonu | Havai | 35-18-L00503Ö | 2021-04-21 | 1 | 50 | 0 | 2 | 164 | 0 | 0 | 3
73 | 105642 | TM fideri başı | Havai | 45-83-A00002-L09 | 2021-04-21 | 1 | 50 | 1 | 0 | 203 | 0 | 0 | 6
74 | 105643 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-02-K02538Ö | 2021-04-21 | 1 | 50 | 27 | 0 | 52 | 0 | 12 | 3
75 | 105646 | TM fideri sonu | Havai | 45-84-M00005 | 2021-04-21 | 1 | 50 | 7 | 6 | 889 | 0 | 40 | 47
76 | 105648 | TM fideri sonu | Havai | 35-27-L00213 | 2021-04-21 | 1 | 50 | 22 | 0 | 42699 | 0 | 0 | 4
77 | 105649 | TM fideri başı | Havai | 45-83-A00004-M12 | 2021-04-22 | 1 | 49 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 47
78 | 105650 | TM fideri sonu | Yeraltı | 35-02-K01562Ö | 2021-04-22 | 1 | 50 | 2 | 5 | 7669 | 0 | 0 | 0
79 | 105651 | TM fideri sonu | Havai | 35-32-L00113Ö | 2021-04-22 | 1 | 50 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 48
80 | 105654 | TM fideri sonu | Havai | 45-77-M00187 | 2021-04-26 | 1 | 49 | 0 | 0 | 378 | 0 | 46 | 4
81 | 105655 | TM fideri sonu | Havai | 45-83-L00173Ö | 2021-04-26 | 1 | 49 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 5
82 | 105568 | TM fideri başı | Havai | 35-08-A00002-M27 | 2021-04-21 | 1 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
83 | 105564 | TM fideri başı | Havai | 35-08-A00001-K05 | 2021-04-21 | 1 | 50 | 1 | 3 | 988 | 0 | 0 | 0
84 | 105583 | TM fideri başı | Havai | 35-14-A00002-L011 | 2021-04-14 | 1 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3

## EPF-40
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [10 empty] | AG | KT | EGD
Form No | EPF-40 | [9 empty] | OG | DÖ | GD
Form Adı | Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (Teknik Kalite Tablo 5) | [9 empty] | YG | AS | GÇ
Form Versiyonu | 1 | [9 empty] | YG ÖTM (AG) | TKC | THB
Lisans No | ED/874-33/693 | [9 empty] | Diğer |  | Plt
Vergi No | 3900432392
Lisans Sahibi Unvanı | GDZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | YILLIK
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
69 | Erol Akman | 24589951 | 2021-11-03 | AG | KT | 2021-11-04 | 2021-11-12 | a | EGD | OG tesis
70 | Ahmet Dağlı | 24591256 | 2021-11-03 | AG | KT | 2021-11-04 | 2021-11-12 | a | GD | OG tesis
71 | Adem Hakkı Girgin | 22398873 | 2021-11-02 | AG | KT | 2021-11-04 | 2021-11-12 | a | EGD | AG tesis
72 | Hasan Tezgel | 23230410 | 2021-11-04 | AG | KT | 2021-11-10 | 2021-11-18 | a | EGD | OG tesis
73 | Ercan Zonguldak | 11070590 | 2021-11-04 | AG | KT | 2021-11-10 | 2021-11-18 | a | EGD | AG tesis
74 | Zeynep Tuğçe Avcıoğlu | 20022514 | 2021-11-08 | AG | KT | 2021-11-10 | 2021-11-18 | a | EGD | AG tesis
75 | Öznur Özkan Bambal | 31196672 | 2021-11-05 | AG | KT | 2021-11-11 | 2021-11-19 | a | EGD | AG tesis
76 | Süleyman Uzan | 24195346 | 2021-11-04 | AG | KT | 2021-11-12 | 2021-11-20 | a | EGD | AG tesis
77 | Gülşen Dedemen | 22452413 | 2021-11-08 | AG | KT | 2021-11-16 | 2021-11-24 | a | EGD | AG tesis
79 | Hasan Çağırtekin | 23351977 | 2021-11-12 | AG | KT | 2021-11-17 | 2021-11-25 | a | GD | OG tesis
80 | Emir Baykal | 30605496 | 2021-11-15 | AG | KT | 2021-11-18 | 2021-11-26 | a | EGD | OG tesis
81 | Kemal Naktürk | 31068893 | 2021-11-23 | AG | KT | 2021-11-24 | 2021-12-02 | a | EGD | AG tesis
83 | Abdullah Kılçık | 20131715 | 2021-11-24 | AG | KT | 2021-12-02 | 2021-12-10 | a | GD | AG tesis
84 | Yunus Sönmez | 21008029 | 2021-12-03 | AG | KT | 2021-12-08 | 2021-12-16 | a | EGD | AG tesis
117 | İsmet Sözer | 11187941 | 2021-12-07 | AG | KT | 2021-12-16 | 2021-12-24 | a | GD | OG tesis
118 | Elmas Akgül | 11156592 | 2021-12-07 | AG | KT | 2021-12-16 | 2021-12-24 | a | EGD | Dağıtım Trafosu
119 | Mikail Kutluca | 30099650 | 2021-12-09 | AG | KT | 2021-12-16 | 2021-12-24 | a | GD | AG tesis
153 | Okan Demirkaya | 30300111 | 2021-11-16 | OG | KT | 2021-11-24 | 2021-12-02 | a |  | -
154 | Yakup Barlas | 31089689 | 2021-12-28 | AG | KT | 2022-01-03 | 2022-01-11 | a | EGD | AG tesis
155 | Abdülkerim Eryılmaz | 32665981 | 2021-12-31 | AG | KT | 2022-01-04 | 2022-01-12 | a | EGD | Dağıtım Trafosu
157 | Nilüfer Dallı | 32802276 | 2021-12-31 | AG | KT | 2022-01-10 | 2022-01-18 | a | GÇ | AG tesis
158 | Sabit Bülbül | 32945172 | 2021-12-31 | AG | KT | 2022-01-10 | 2022-01-18 | a | EGD | AG tesis
159 | Mehmet Tanır | 23665156 | 2022-01-05 | AG | KT | 2022-01-10 | 2022-01-18 | a | GÇ | AG tesis
160 | Gülşen Dedemen | 22452413 | 2022-01-13 | AG | DÖ | 2022-01-13 | 2022-01-28 | a | Plt | -
162 | Adem Hakkı Girgin | 22398873 | 2022-01-18 | AG | DÖ | 2022-01-18 | 2022-02-02 | a |  | -
163 | Mikail Kutluca | 30099650 | 2022-01-18 | AG | DÖ | 2022-01-18 | 2022-02-02 | a | Plt | -
166 | Müslüm Özkara | 23217851 | 2022-01-18 | AG | KT | 2022-01-21 | 2022-01-29 | a | EGD | OG tesis
167 | Ömer Çalık | 22430439 | 2022-01-17 | AG | KT | 2022-01-21 | 2022-01-29 | a | EGD | OG tesis
168 | Güllandan Vanlı | 23012047 | 2022-01-18 | AG | KT | 2022-01-21 | 2022-01-29 | a | GD | Dağıtım Trafosu
169 | Münevver Çiçek | 24048122 | 2022-01-17 | AG | KT | 2022-01-27 | 2022-02-04 | a | EGD | AG tesis
173 | Gökçek Işık | 23322487 | 2021-11-12 | AG | KT | 2021-11-17 | 2021-11-25 | a | EGD | OG tesis
174 | İrfan Boztaş | 24031583 | 2022-01-25 | AG | KT | 2022-02-02 | 2022-02-10 | a | GD | AG tesis
175 | Süleyman Uzan | 24195346 | 2022-02-02 | AG | DÖ | 2022-02-02 | 2022-02-17 | a | Plt | -
209 | Halil Solcan | 30797282 | 2022-02-07 | AG | KT | 2022-02-10 | 2022-02-18 | a | EGD | AG tesis
210 | Murat Coşkun | 30168431 | 2022-02-07 | AG | KT | 2022-02-10 | 2022-02-18 | a | EGD | AG tesis
211 | Abdülazim Yamaç | 30196276 | 2022-02-07 | AG | KT | 2022-02-10 | 2022-02-18 | a | EGD | AG tesis
212 | İsmet Sözer | 11187941 | 2022-02-11 | AG | DÖ | 2022-02-11 | 2022-02-26 | a |  | -
213 | Kemal Naktürk | 31068893 | 2022-02-11 | AG | DÖ | 2022-02-11 | 2022-02-26 | a |  | -
214 | Öznur Özkan Bambal | 31196672 | 2022-02-11 | AG | DÖ | 2022-02-11 | 2022-02-26 | a |  | -
215 | Abdülkerim Eryılmaz | 32665981 | 2022-02-15 | AG | DÖ | 2022-02-15 | 2022-03-02 | a |  | -
217 | Erol Akman | 24589951 | 2022-02-22 | AG | DÖ | 2022-02-22 | 2022-03-09 | a |  | -
218 | Hakan Oslu | 22640729 | 2022-02-11 | AG | KT | 2022-02-23 | 2022-03-03 | a | GÇ | AG tesis
219 | Hakan Yaşar | 22211097 | 2022-02-23 | AG | KT | 2022-02-24 | 2022-03-04 | a | EGD | OG tesis
220 | Hasan Tamer Özmen | 22746802 | 2022-01-21 | AG | KT | 2022-02-24 | 2022-03-04 | a | EGD | AG tesis
221 | Güllandan Vanlı | 23012047 | 2022-03-02 | AG | DÖ | 2022-03-02 | 2022-03-17 | a |  | -
223 | Zeynep Tuğçe Avcıoğlu | 20022514 | 2022-03-02 | AG | DÖ | 2022-03-02 | 2022-03-17 | a |  | -
224 | Mehmet Tanır | 23665156 | 2022-03-02 | AG | DÖ | 2022-03-02 | 2022-03-17 | a |  | -
226 | İrfan Boztaş | 24031583 | 2022-03-04 | AG | DÖ | 2022-03-04 | 2022-03-19 | a |  | -
227 | Nilüfer Dallı | 32802276 | 2022-03-07 | AG | DÖ | 2022-03-07 | 2022-03-22 | a |  | -
228 | Yakup Barlas | 31089689 | 2022-03-07 | AG | DÖ | 2022-03-07 | 2022-03-22 | a |  | -
229 | Abdullah Kılçık | 20131715 | 2022-03-07 | AG | DÖ | 2022-03-07 | 2022-03-22 | a |  | -
230 | Yunus Sönmez | 21008029 | 2022-03-09 | AG | DÖ | 2022-03-09 | 2022-03-24 | a |  | -
231 | Mehmet Kızılkaya | 14532041 | 2022-03-03 | AG | KT | 2022-03-10 | 2022-03-18 | a | EGD | AG tesis
234 | Ahmet Dağlı | 24591256 | 2022-03-15 | AG | DÖ | 2022-03-15 | 2022-03-30 | a |  | -
235 | Sabit Bülbül | 32945172 | 2022-03-16 | AG | DÖ | 2022-03-16 | 2022-03-31 | a |  | -
236 | Orhan Boztaş | 18006877 | 2022-03-11 | AG | KT | 2022-03-16 | 2022-03-24 | a | GÇ | AG tesis
237 | Yüksel Kirlibal | 20061761 | 2022-03-11 | AG | KT | 2022-03-16 | 2022-03-24 | a | EGD | AG tesis
238 | Şeyhdavut Çalka | 20067300 | 2022-03-11 | AG | KT | 2022-03-18 | 2022-03-26 | a | EGD | AG tesis
239 | Halil Solcan | 30797282 | 2022-03-21 | AG | DÖ | 2022-03-21 | 2022-04-05 | a | Plt | -
240 | Abdülazim Yamaç | 30196276 | 2022-03-21 | AG | DÖ | 2022-03-21 | 2022-04-05 | a | Plt | -
241 | Münevver Çiçek | 24048122 | 2022-03-21 | AG | DÖ | 2022-03-21 | 2022-04-05 | a | Plt | -
242 | Aytekin Yolcu | 12010000 | 2022-03-22 | AG | KT | 2022-03-23 | 2022-03-31 | a | EGD | AG tesis
243 | Yücel Yolcu | 12660164 | 2022-03-22 | AG | KT | 2022-03-23 | 2022-03-31 | a | GD | AG tesis
244 | Zuhal Arabacı | 16805146 | 2022-03-28 | AG | KT | 2022-03-31 | 2022-04-08 | a | GD | AG tesis
245 | Pınar Altınkapı | 19000942 | 2022-03-28 | AG | KT | 2022-03-31 | 2022-04-08 | a | GD | AG tesis
246 | Dilek Arif | 22990766 | 2022-03-23 | AG | KT | 2022-04-04 03:00 | 2022-04-12 03:00 | a | EGD | AG tesis