## EPF-38
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-38
Form Adı | Gerilim Çökmeleri Sınıflandırma Tablosu (Teknik Kalite Tablo 2)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/874-33/693
Vergi No | 3900432392
Lisans Sahibi Unvanı | GDZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | YILLIK
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Teknik Kalite Ölçüm Yılı | Artık Gerilim u (%) | Süre t (ms)
|  |  | 10<t≤200 | 200<t≤500 | 500<t≤1000 | 1000<t≤5000 | 5000<t≤60000
250 | 2022 | 90>u≥80 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0
250 | 2022 | 80>u≥70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 2022 | 70>u≥40 | 21 | 1 | 0 | 5 | 0
250 | 2022 | 40>u≥5 | 5 | 2 | 1 | 10 | 0
250 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
251 | 2022 | 90>u≥80 | 17833 | 1373 | 557 | 689 | 317
251 | 2022 | 80>u≥70 | 26 | 2 | 0 | 8 | 11
251 | 2022 | 70>u≥40 | 35 | 5 | 2 | 10 | 10
251 | 2022 | 40>u≥5 | 7 | 2 | 3 | 15 | 2
251 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
253 | 2022 | 90>u≥80 | 1356 | 11 | 2 | 5 | 0
253 | 2022 | 80>u≥70 | 161 | 12 | 3 | 2 | 0
253 | 2022 | 70>u≥40 | 157 | 35 | 20 | 2 | 0
253 | 2022 | 40>u≥5 | 93 | 30 | 18 | 13 | 0
253 | 2022 | 05>u | 65 | 4 | 2 | 19 | 4
254 | 2022 | 90>u≥80 | 557 | 7 | 1 | 0 | 0
254 | 2022 | 80>u≥70 | 136 | 6 | 0 | 0 | 1
254 | 2022 | 70>u≥40 | 138 | 17 | 5 | 2 | 1
254 | 2022 | 40>u≥5 | 46 | 40 | 16 | 10 | 0
254 | 2022 | 05>u | 0 | 1 | 0 | 14 | 2
255 | 2022 | 90>u≥80 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0
255 | 2022 | 80>u≥70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 2022 | 70>u≥40 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0
255 | 2022 | 40>u≥5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0
255 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 2022 | 90>u≥80 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0
256 | 2022 | 80>u≥70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 2022 | 70>u≥40 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0
256 | 2022 | 40>u≥5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
256 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
257 | 2022 | 90>u≥80 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0
257 | 2022 | 80>u≥70 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 2022 | 70>u≥40 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0
257 | 2022 | 40>u≥5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
257 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
258 | 2022 | 90>u≥80 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0
258 | 2022 | 80>u≥70 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0
258 | 2022 | 70>u≥40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 2022 | 40>u≥5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 2022 | 90>u≥80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 2022 | 80>u≥70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 2022 | 70>u≥40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 2022 | 40>u≥5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 2022 | 90>u≥80 | 600 | 2 | 1 | 0 | 0
260 | 2022 | 80>u≥70 | 151 | 2 | 0 | 1 | 0
260 | 2022 | 70>u≥40 | 129 | 13 | 11 | 1 | 0
260 | 2022 | 40>u≥5 | 19 | 17 | 8 | 16 | 0
260 | 2022 | 05>u | 0 | 3 | 0 | 4 | 1
261 | 2022 | 90>u≥80 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0
261 | 2022 | 80>u≥70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 2022 | 70>u≥40 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0
261 | 2022 | 40>u≥5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0
261 | 2022 | 05>u | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 2022 | 90>u≥80 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0
262 | 2022 | 80>u≥70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 2022 | 70>u≥40 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0
262 | 2022 | 40>u≥5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0
262 | 2022 | 05>u | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
263 | 2022 | 90>u≥80 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0
263 | 2022 | 80>u≥70 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 2022 | 70>u≥40 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0
263 | 2022 | 40>u≥5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 0
263 | 2022 | 05>u | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
264 | 2022 | 90>u≥80 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0
264 | 2022 | 80>u≥70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 2022 | 70>u≥40 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0
264 | 2022 | 40>u≥5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0
264 | 2022 | 05>u | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
265 | 2022 | 90>u≥80 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0
265 | 2022 | 80>u≥70 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 2022 | 70>u≥40 | 13 | 0 | 1 | 8 | 0
265 | 2022 | 40>u≥5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0
265 | 2022 | 05>u | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
266 | 2022 | 90>u≥80 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0
266 | 2022 | 80>u≥70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 2022 | 70>u≥40 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0
266 | 2022 | 40>u≥5 | 4 | 9 | 0 | 6 | 0
266 | 2022 | 05>u | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
267 | 2022 | 90>u≥80 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0
267 | 2022 | 80>u≥70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 2022 | 70>u≥40 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0
267 | 2022 | 40>u≥5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0
267 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
268 | 2022 | 90>u≥80 | 65 | 4 | 1 | 0 | 0
268 | 2022 | 80>u≥70 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0
268 | 2022 | 70>u≥40 | 20 | 9 | 1 | 1 | 0
268 | 2022 | 40>u≥5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0
268 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 2022 | 90>u≥80 | 65 | 5 | 4 | 1 | 0
269 | 2022 | 80>u≥70 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0
269 | 2022 | 70>u≥40 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0
269 | 2022 | 40>u≥5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0
269 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
270 | 2022 | 90>u≥80 | 71 | 6 | 4 | 2 | 0
270 | 2022 | 80>u≥70 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0
270 | 2022 | 70>u≥40 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0
270 | 2022 | 40>u≥5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0
270 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
271 | 2022 | 90>u≥80 | 70 | 4 | 1 | 0 | 0
271 | 2022 | 80>u≥70 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0
271 | 2022 | 70>u≥40 | 22 | 10 | 1 | 1 | 0
271 | 2022 | 40>u≥5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0
271 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 2022 | 90>u≥80 | 65 | 2 | 1 | 0 | 0
272 | 2022 | 80>u≥70 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0
272 | 2022 | 70>u≥40 | 19 | 8 | 1 | 1 | 0
272 | 2022 | 40>u≥5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0
272 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | 2022 | 90>u≥80 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0
273 | 2022 | 80>u≥70 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0
273 | 2022 | 70>u≥40 | 28 | 6 | 3 | 0 | 0
273 | 2022 | 40>u≥5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 0
273 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
274 | 2022 | 90>u≥80 | 180 | 2 | 3 | 0 | 0
274 | 2022 | 80>u≥70 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0
274 | 2022 | 70>u≥40 | 34 | 2 | 2 | 2 | 0
274 | 2022 | 40>u≥5 | 9 | 10 | 6 | 4 | 0
274 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
275 | 2022 | 90>u≥80 | 151 | 3 | 5 | 0 | 0
275 | 2022 | 80>u≥70 | 50 | 9 | 8 | 2 | 0
275 | 2022 | 70>u≥40 | 159 | 41 | 35 | 17 | 0
275 | 2022 | 40>u≥5 | 13 | 12 | 5 | 7 | 0
275 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 33 | 1
276 | 2022 | 90>u≥80 | 466 | 44 | 19 | 10 | 10
276 | 2022 | 80>u≥70 | 58 | 7 | 7 | 3 | 3
276 | 2022 | 70>u≥40 | 139 | 47 | 39 | 16 | 2
276 | 2022 | 40>u≥5 | 38 | 10 | 14 | 15 | 0
276 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
277 | 2022 | 90>u≥80 | 542 | 96 | 10 | 5 | 0
277 | 2022 | 80>u≥70 | 310 | 75 | 3 | 7 | 0
277 | 2022 | 70>u≥40 | 292 | 54 | 3 | 6 | 0
277 | 2022 | 40>u≥5 | 40 | 26 | 1 | 2 | 0
277 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 2022 | 90>u≥80 | 335 | 48 | 2 | 0 | 0
278 | 2022 | 80>u≥70 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0
278 | 2022 | 70>u≥40 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0
278 | 2022 | 40>u≥5 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0
278 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 2022 | 90>u≥80 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0
279 | 2022 | 80>u≥70 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 2022 | 70>u≥40 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0
279 | 2022 | 40>u≥5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0
279 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
280 | 2022 | 90>u≥80 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0
280 | 2022 | 80>u≥70 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 2022 | 70>u≥40 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0
280 | 2022 | 40>u≥5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
280 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 2022 | 90>u≥80 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0
281 | 2022 | 80>u≥70 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0
281 | 2022 | 70>u≥40 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0
281 | 2022 | 40>u≥5 | 13 | 11 | 9 | 12 | 0
281 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 1 | 2 | 0
282 | 2022 | 90>u≥80 | 36 | 1 | 2 | 2 | 0
282 | 2022 | 80>u≥70 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0
282 | 2022 | 70>u≥40 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0
282 | 2022 | 40>u≥5 | 15 | 7 | 10 | 9 | 0
282 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
283 | 2022 | 90>u≥80 | 280 | 10 | 0 | 2 | 0
283 | 2022 | 80>u≥70 | 246 | 22 | 2 | 1 | 0
283 | 2022 | 70>u≥40 | 304 | 79 | 73 | 39 | 0
283 | 2022 | 40>u≥5 | 39 | 11 | 14 | 15 | 0
283 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 1 | 13 | 0
284 | 2022 | 90>u≥80 | 293 | 10 | 1 | 2 | 0
284 | 2022 | 80>u≥70 | 242 | 20 | 1 | 0 | 0
284 | 2022 | 70>u≥40 | 328 | 85 | 67 | 31 | 0
284 | 2022 | 40>u≥5 | 16 | 7 | 7 | 7 | 0
284 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 52 | 0
285 | 2022 | 90>u≥80 | 341 | 44 | 2 | 1 | 0
285 | 2022 | 80>u≥70 | 248 | 47 | 1 | 0 | 0
285 | 2022 | 70>u≥40 | 288 | 34 | 20 | 0 | 0
285 | 2022 | 40>u≥5 | 80 | 21 | 15 | 5 | 0
285 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
286 | 2022 | 90>u≥80 | 365 | 45 | 3 | 1 | 0
286 | 2022 | 80>u≥70 | 241 | 50 | 1 | 0 | 1
286 | 2022 | 70>u≥40 | 263 | 33 | 13 | 0 | 0
286 | 2022 | 40>u≥5 | 88 | 23 | 5 | 1 | 0
286 | 2022 | 05>u | 2 | 0 | 0 | 19 | 1
287 | 2022 | 90>u≥80 | 440 | 22 | 9 | 9 | 9
287 | 2022 | 80>u≥70 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0
287 | 2022 | 70>u≥40 | 99 | 48 | 7 | 1 | 0
287 | 2022 | 40>u≥5 | 128 | 29 | 20 | 4 | 0
287 | 2022 | 05>u | 0 | 1 | 2 | 5 | 0
288 | 2022 | 90>u≥80 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0
288 | 2022 | 80>u≥70 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0
288 | 2022 | 70>u≥40 | 25 | 11 | 2 | 0 | 0
288 | 2022 | 40>u≥5 | 51 | 17 | 10 | 5 | 0
288 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
289 | 2022 | 90>u≥80 | 719 | 5 | 1 | 0 | 0
289 | 2022 | 80>u≥70 | 141 | 15 | 0 | 1 | 0
289 | 2022 | 70>u≥40 | 205 | 52 | 9 | 6 | 0
289 | 2022 | 40>u≥5 | 38 | 2 | 6 | 18 | 0
289 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
290 | 2022 | 90>u≥80 | 262 | 8 | 5 | 1 | 0
290 | 2022 | 80>u≥70 | 119 | 8 | 2 | 1 | 0
290 | 2022 | 70>u≥40 | 97 | 45 | 24 | 9 | 0
290 | 2022 | 40>u≥5 | 27 | 35 | 30 | 10 | 0
290 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
291 | 2022 | 90>u≥80 | 231 | 6 | 5 | 1 | 0
291 | 2022 | 80>u≥70 | 144 | 22 | 2 | 0 | 0
291 | 2022 | 70>u≥40 | 79 | 27 | 22 | 6 | 0
291 | 2022 | 40>u≥5 | 13 | 37 | 13 | 2 | 0
291 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
292 | 2022 | 90>u≥80 | 195 | 20 | 5 | 1 | 0
292 | 2022 | 80>u≥70 | 81 | 15 | 1 | 1 | 0
292 | 2022 | 70>u≥40 | 202 | 110 | 27 | 7 | 0
292 | 2022 | 40>u≥5 | 26 | 53 | 19 | 4 | 0
292 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
293 | 2022 | 90>u≥80 | 55 | 1 | 2 | 0 | 0
293 | 2022 | 80>u≥70 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0
293 | 2022 | 70>u≥40 | 20 | 6 | 1 | 1 | 0
293 | 2022 | 40>u≥5 | 58 | 20 | 19 | 3 | 0
293 | 2022 | 05>u | 1 | 1 | 1 | 7 | 0
294 | 2022 | 90>u≥80 | 237 | 41 | 6 | 7 | 0
294 | 2022 | 80>u≥70 | 38 | 12 | 0 | 3 | 0
294 | 2022 | 70>u≥40 | 34 | 30 | 8 | 10 | 0
294 | 2022 | 40>u≥5 | 33 | 23 | 8 | 13 | 0
294 | 2022 | 05>u | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
295 | 2022 | 90>u≥80 | 96 | 13 | 0 | 1 | 0
295 | 2022 | 80>u≥70 | 70 | 23 | 2 | 3 | 0
295 | 2022 | 70>u≥40 | 232 | 102 | 35 | 9 | 0
295 | 2022 | 40>u≥5 | 84 | 70 | 19 | 2 | 0
295 | 2022 | 05>u | 1 | 0 | 0 | 8 | 1
296 | 2022 | 90>u≥80 | 106 | 13 | 0 | 3 | 0
296 | 2022 | 80>u≥70 | 29 | 9 | 2 | 2 | 0
296 | 2022 | 70>u≥40 | 45 | 26 | 12 | 8 | 0
296 | 2022 | 40>u≥5 | 20 | 18 | 7 | 16 | 0
296 | 2022 | 05>u | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
297 | 2022 | 90>u≥80 | 241 | 1 | 1 | 0 | 0
297 | 2022 | 80>u≥70 | 76 | 1 | 0 | 5 | 0
297 | 2022 | 70>u≥40 | 62 | 4 | 5 | 1 | 0
297 | 2022 | 40>u≥5 | 13 | 17 | 25 | 4 | 0
297 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 4 | 0 | 3
298 | 2022 | 90>u≥80 | 247 | 3 | 2 | 0 | 0
298 | 2022 | 80>u≥70 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0
298 | 2022 | 70>u≥40 | 58 | 11 | 12 | 2 | 0
298 | 2022 | 40>u≥5 | 20 | 21 | 35 | 8 | 0
298 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 8 | 5
299 | 2022 | 90>u≥80 | 125 | 13 | 2 | 0 | 0
299 | 2022 | 80>u≥70 | 120 | 51 | 8 | 3 | 0
299 | 2022 | 70>u≥40 | 568 | 137 | 41 | 21 | 0
299 | 2022 | 40>u≥5 | 71 | 16 | 5 | 2 | 0
299 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
300 | 2022 | 90>u≥80 | 232 | 11 | 6 | 1 | 0
300 | 2022 | 80>u≥70 | 126 | 15 | 5 | 0 | 0
300 | 2022 | 70>u≥40 | 73 | 46 | 53 | 8 | 0
300 | 2022 | 40>u≥5 | 4 | 10 | 7 | 8 | 0
300 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
301 | 2022 | 90>u≥80 | 98 | 4 | 1 | 0 | 0
301 | 2022 | 80>u≥70 | 44 | 11 | 7 | 0 | 0
301 | 2022 | 70>u≥40 | 76 | 54 | 62 | 4 | 0
301 | 2022 | 40>u≥5 | 53 | 30 | 27 | 4 | 0
301 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 1 | 4 | 0
302 | 2022 | 90>u≥80 | 120 | 13 | 1 | 0 | 0
302 | 2022 | 80>u≥70 | 121 | 54 | 13 | 3 | 0
302 | 2022 | 70>u≥40 | 619 | 135 | 39 | 22 | 0
302 | 2022 | 40>u≥5 | 74 | 24 | 5 | 2 | 0
302 | 2022 | 05>u | 4 | 1 | 1 | 0 | 1
303 | 2022 | 90>u≥80 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0
303 | 2022 | 80>u≥70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 2022 | 70>u≥40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
303 | 2022 | 40>u≥5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
303 | 2022 | 05>u | 3 | 0 | 0 | 4 | 0
304 | 2022 | 90>u≥80 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0
304 | 2022 | 80>u≥70 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 2022 | 70>u≥40 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0
304 | 2022 | 40>u≥5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
304 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
305 | 2022 | 90>u≥80 | 129 | 14 | 2 | 0 | 0
305 | 2022 | 80>u≥70 | 137 | 68 | 8 | 1 | 0
305 | 2022 | 70>u≥40 | 379 | 128 | 40 | 12 | 0
305 | 2022 | 40>u≥5 | 52 | 20 | 5 | 5 | 0
305 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 1 | 2 | 0
306 | 2022 | 90>u≥80 | 713 | 118 | 60 | 71 | 29
306 | 2022 | 80>u≥70 | 40 | 10 | 1 | 1 | 0
306 | 2022 | 70>u≥40 | 300 | 95 | 4 | 0 | 0
306 | 2022 | 40>u≥5 | 135 | 76 | 34 | 0 | 0
306 | 2022 | 05>u | 3 | 2 | 0 | 3 | 1
307 | 2022 | 90>u≥80 | 136 | 17 | 4 | 2 | 0
307 | 2022 | 80>u≥70 | 77 | 32 | 9 | 1 | 0
307 | 2022 | 70>u≥40 | 116 | 51 | 25 | 3 | 0
307 | 2022 | 40>u≥5 | 43 | 20 | 11 | 1 | 0
307 | 2022 | 05>u | 1 | 0 | 0 | 5 | 0
308 | 2022 | 90>u≥80 | 73 | 7 | 0 | 1 | 0
308 | 2022 | 80>u≥70 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0
308 | 2022 | 70>u≥40 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0
308 | 2022 | 40>u≥5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
308 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 2022 | 90>u≥80 | 132 | 25 | 3 | 1 | 0
309 | 2022 | 80>u≥70 | 77 | 33 | 3 | 3 | 0
309 | 2022 | 70>u≥40 | 181 | 77 | 36 | 3 | 1
309 | 2022 | 40>u≥5 | 33 | 23 | 12 | 4 | 0
309 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
310 | 2022 | 90>u≥80 | 48066 | 7702 | 2948 | 2625 | 690
310 | 2022 | 80>u≥70 | 94 | 14 | 8 | 0 | 0
310 | 2022 | 70>u≥40 | 177 | 58 | 60 | 9 | 0
310 | 2022 | 40>u≥5 | 7 | 5 | 16 | 3 | 0
310 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 72 | 0
311 | 2022 | 90>u≥80 | 112 | 10 | 5 | 0 | 0
311 | 2022 | 80>u≥70 | 74 | 17 | 6 | 0 | 0
311 | 2022 | 70>u≥40 | 165 | 44 | 53 | 7 | 0
311 | 2022 | 40>u≥5 | 14 | 5 | 13 | 9 | 0
311 | 2022 | 05>u | 0 | 1 | 0 | 41 | 31
312 | 2022 | 90>u≥80 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0
312 | 2022 | 80>u≥70 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 2022 | 70>u≥40 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0
312 | 2022 | 40>u≥5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0
312 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 2022 | 90>u≥80 | 168 | 3 | 1 | 0 | 0
313 | 2022 | 80>u≥70 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0
313 | 2022 | 70>u≥40 | 228 | 1 | 1 | 1 | 0
313 | 2022 | 40>u≥5 | 153 | 2 | 0 | 1 | 0
313 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 2022 | 90>u≥80 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0
314 | 2022 | 80>u≥70 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 2022 | 70>u≥40 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0
314 | 2022 | 40>u≥5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
314 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
315 | 2022 | 90>u≥80 | 133 | 1 | 1 | 0 | 0
315 | 2022 | 80>u≥70 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0
315 | 2022 | 70>u≥40 | 110 | 1 | 1 | 1 | 0
315 | 2022 | 40>u≥5 | 59 | 2 | 0 | 1 | 0
315 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
316 | 2022 | 90>u≥80 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0
316 | 2022 | 80>u≥70 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 2022 | 70>u≥40 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0
316 | 2022 | 40>u≥5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
317 | 2022 | 90>u≥80 | 41 | 2 | 1 | 0 | 0
317 | 2022 | 80>u≥70 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0
317 | 2022 | 70>u≥40 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
317 | 2022 | 40>u≥5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
317 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
318 | 2022 | 90>u≥80 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0
318 | 2022 | 80>u≥70 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0
318 | 2022 | 70>u≥40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1
318 | 2022 | 40>u≥5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
320 | 2022 | 90>u≥80 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0
320 | 2022 | 80>u≥70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 2022 | 70>u≥40 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0
320 | 2022 | 40>u≥5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0
320 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
321 | 2022 | 90>u≥80 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0
321 | 2022 | 80>u≥70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | 2022 | 70>u≥40 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0
321 | 2022 | 40>u≥5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0
321 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
322 | 2022 | 90>u≥80 | 41 | 2 | 1 | 0 | 0
322 | 2022 | 80>u≥70 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0
322 | 2022 | 70>u≥40 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0
322 | 2022 | 40>u≥5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
322 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 2022 | 90>u≥80 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0
323 | 2022 | 80>u≥70 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 2022 | 70>u≥40 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0
323 | 2022 | 40>u≥5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
323 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
324 | 2022 | 90>u≥80 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0
324 | 2022 | 80>u≥70 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0
324 | 2022 | 70>u≥40 | 25 | 10 | 4 | 0 | 0
324 | 2022 | 40>u≥5 | 54 | 18 | 18 | 4 | 1
324 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
325 | 2022 | 90>u≥80 | 435 | 7 | 1 | 1 | 0
325 | 2022 | 80>u≥70 | 77 | 11 | 1 | 0 | 0
325 | 2022 | 70>u≥40 | 135 | 40 | 42 | 1 | 0
325 | 2022 | 40>u≥5 | 43 | 20 | 15 | 2 | 0
325 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 31 | 1
326 | 2022 | 90>u≥80 | 760 | 6 | 2 | 0 | 0
326 | 2022 | 80>u≥70 | 191 | 4 | 1 | 1 | 0
326 | 2022 | 70>u≥40 | 208 | 23 | 31 | 2 | 0
326 | 2022 | 40>u≥5 | 111 | 15 | 27 | 9 | 0
326 | 2022 | 05>u | 1 | 0 | 2 | 14 | 1
327 | 2022 | 90>u≥80 | 38 | 1 | 2 | 0 | 0
327 | 2022 | 80>u≥70 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0
327 | 2022 | 70>u≥40 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0
327 | 2022 | 40>u≥5 | 43 | 8 | 7 | 3 | 0
327 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
328 | 2022 | 90>u≥80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 2022 | 80>u≥70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 2022 | 70>u≥40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 2022 | 40>u≥5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | 2022 | 90>u≥80 | 300 | 79 | 13 | 3 | 0
329 | 2022 | 80>u≥70 | 110 | 34 | 6 | 4 | 0
329 | 2022 | 70>u≥40 | 297 | 58 | 4 | 3 | 0
329 | 2022 | 40>u≥5 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0
329 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
330 | 2022 | 90>u≥80 | 303 | 2 | 1 | 0 | 0
330 | 2022 | 80>u≥70 | 86 | 2 | 4 | 0 | 0
330 | 2022 | 70>u≥40 | 67 | 23 | 17 | 2 | 0
330 | 2022 | 40>u≥5 | 18 | 29 | 19 | 8 | 0
330 | 2022 | 05>u | 1 | 5 | 1 | 0 | 0
331 | 2022 | 90>u≥80 | 559 | 124 | 22 | 5 | 0
331 | 2022 | 80>u≥70 | 183 | 60 | 5 | 5 | 0
331 | 2022 | 70>u≥40 | 272 | 41 | 3 | 1 | 0
331 | 2022 | 40>u≥5 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0
331 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | 2022 | 90>u≥80 | 410 | 135 | 0 | 0 | 0
332 | 2022 | 80>u≥70 | 103 | 118 | 7 | 1 | 0
332 | 2022 | 70>u≥40 | 45 | 36 | 18 | 8 | 0
332 | 2022 | 40>u≥5 | 22 | 11 | 16 | 2 | 0
332 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
333 | 2022 | 90>u≥80 | 7052 | 777 | 341 | 252 | 112
333 | 2022 | 80>u≥70 | 94 | 18 | 1 | 0 | 0
333 | 2022 | 70>u≥40 | 313 | 149 | 11 | 1 | 0
333 | 2022 | 40>u≥5 | 85 | 94 | 28 | 5 | 0
333 | 2022 | 05>u | 0 | 2 | 1 | 59 | 2
334 | 2022 | 90>u≥80 | 292 | 5 | 2 | 2 | 0
334 | 2022 | 80>u≥70 | 111 | 8 | 4 | 1 | 0
334 | 2022 | 70>u≥40 | 83 | 11 | 10 | 3 | 0
334 | 2022 | 40>u≥5 | 23 | 6 | 15 | 6 | 0
334 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
335 | 2022 | 90>u≥80 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0
335 | 2022 | 80>u≥70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 2022 | 70>u≥40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 2022 | 40>u≥5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0
335 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
336 | 2022 | 90>u≥80 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0
336 | 2022 | 80>u≥70 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 2022 | 70>u≥40 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0
336 | 2022 | 40>u≥5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 0
336 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
337 | 2022 | 90>u≥80 | 849 | 53 | 15 | 5 | 0
337 | 2022 | 80>u≥70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 2022 | 70>u≥40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 2022 | 40>u≥5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0
337 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105562 | 2022 | 90>u≥80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105562 | 2022 | 80>u≥70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105562 | 2022 | 70>u≥40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105562 | 2022 | 40>u≥5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105562 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105583 | 2022 | 90>u≥80 | 54 | 12 | 2 | 1 | 0
105583 | 2022 | 80>u≥70 | 18 | 16 | 5 | 0 | 0
105583 | 2022 | 70>u≥40 | 29 | 11 | 4 | 1 | 0
105583 | 2022 | 40>u≥5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0
105583 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
105591 | 2022 | 90>u≥80 | 64 | 39 | 3 | 1 | 0
105591 | 2022 | 80>u≥70 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0
105591 | 2022 | 70>u≥40 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0
105591 | 2022 | 40>u≥5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
105591 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
105597 | 2022 | 90>u≥80 | 34159 | 7505 | 2229 | 1669 | 564
105597 | 2022 | 80>u≥70 | 21 | 10 | 2 | 2 | 0
105597 | 2022 | 70>u≥40 | 16 | 23 | 0 | 1 | 0
105597 | 2022 | 40>u≥5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
105597 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 1 | 2 | 2
105609 | 2022 | 90>u≥80 | 1975 | 745 | 316 | 184 | 37
105609 | 2022 | 80>u≥70 | 60 | 3 | 7 | 0 | 0
105609 | 2022 | 70>u≥40 | 33 | 24 | 8 | 3 | 0
105609 | 2022 | 40>u≥5 | 33 | 21 | 20 | 4 | 0
105609 | 2022 | 05>u | 1 | 4 | 1 | 4 | 0
105610 | 2022 | 90>u≥80 | 41 | 4 | 7 | 1 | 0
105610 | 2022 | 80>u≥70 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0
105610 | 2022 | 70>u≥40 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0
105610 | 2022 | 40>u≥5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
105610 | 2022 | 05>u | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
105611 | 2022 | 90>u≥80 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0
105611 | 2022 | 80>u≥70 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
105611 | 2022 | 70>u≥40 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0
105611 | 2022 | 40>u≥5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
105611 | 2022 | 05>u | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
105613 | 2022 | 90>u≥80 | 98 | 12 | 6 | 1 | 0
105613 | 2022 | 80>u≥70 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0
105613 | 2022 | 70>u≥40 | 54 | 7 | 10 | 1 | 0
105613 | 2022 | 40>u≥5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0
105613 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
105643 | 2022 | 90>u≥80 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0
105643 | 2022 | 80>u≥70 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0
105643 | 2022 | 70>u≥40 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0
105643 | 2022 | 40>u≥5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
105643 | 2022 | 05>u | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
105648 | 2022 | 90>u≥80 | 6433 | 1174 | 740 | 661 | 210
105648 | 2022 | 80>u≥70 | 39 | 6 | 1 | 0 | 0
105648 | 2022 | 70>u≥40 | 25 | 19 | 1 | 0 | 0
105648 | 2022 | 40>u≥5 | 6 | 26 | 1 | 1 | 0
105648 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105650 | 2022 | 90>u≥80 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0
105650 | 2022 | 80>u≥70 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0
105650 | 2022 | 70>u≥40 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0
105650 | 2022 | 40>u≥5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
105650 | 2022 | 05>u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0