## EPF-39
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-39
Form Adı | Teknik Kalite Performansı Tablosu (Teknik Kalite Tablo 3)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/874-33/693
Vergi No | 3900432392
Lisans Sahibi Unvanı | GDZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | YILLIK
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
105650 | 51 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | 5 | 7669 | 0 | 0 | 0
105648 | 52 | 2 | 0 | 9343 | 0 | 0 | 4 | 50 | 22 | 0 | 42699 | 0 | 0 | 4
105643 | 49 | 0 | 4 | 68 | 0 | 0 | 2 | 50 | 27 | 0 | 52 | 0 | 12 | 3
105613 | 48 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 8 | 50 | 1 | 39 | 581 | 0 | 5 | 10
105611 | 50 | 12 | 0 | 75 | 0 | 18 | 27 | 50 | 14 | 0 | 58 | 0 | 48 | 50
105610 | 50 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 2 | 50 | 24 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2
105609 | 49 | 1 | 0 | 3473 | 0 | 0 | 21 | 50 | 4 | 2 | 18908 | 0 | 0 | 16
105597 | 48 | 4 | 0 | 46209 | 0 | 32 | 6 | 51 | 16 | 6 | 54293 | 0 | 3 | 4
105591 | 49 | 9 | 0 | 152 | 0 | 0 | 6 | 50 | 16 | 0 | 144 | 0 | 0 | 4
105583 | 49 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 6 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
105562 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0